## FRM-01安装完成记录单
FRM-01 安装完成记录单
项目号 | FKCCU_2026_001 | 项目名称 | 大众酷翼 | 产品编号 | CCU_DV_01 | 台架编号 | CCU_001
安装日期 | 2026-04-21 | 安装班组 |  | 安装负责人 |  | 版本 | V1.0
一、安装过程检查（安装工人填写）
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果(PASS/NG/NA) | 问题描述 | 整改人 | 整改完成日期 | 备注
1 | 机柜与模块安装 | 螺丝齐全，无松动，位置与图纸一致
2 | 强弱电布线 | 强弱电分离，走线整齐，无干涉
3 | 接地 | 设备接地完整，接地铜排连接正确
4 | 线束压接 | 无裸铜、无虚焊、无缩PIN、端接牢固
5 | 线束标签 | 双端标签完整、可读、与台账一致
6 | 电气保护 | 漏保/断路器/急停安装与接线正确
7 | 外观质量 | 无划伤、无污渍、无异物、可维护
8 | 通电前确认 | 所有检查完成，具备上电条件
二、签字确认
安装执行人 |  |  | 日期
安装复核人 |  |  | 日期
测试接收人 |  |  | 日期